Dagleg kontroll bekkenspylar

År:

Avdeling:

Dagleg kontroll av bekkenspylar inneber sjekk av at:

- Vaskehovudet kan dreie fritt

- Dyseåpningane og avløp er frie

- Maskina tek inn såpe

- Temperaturen når minimum 85°C

| Veke | Måndag | Tysdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Laurdag | Sundag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |